Форма 9

Акт № ___________

«____» __________ 201__г.

Представители ООО «КЭнК______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Должность      	            (Фамилия Имя Отчество)

Представитель потребителя ______________________________________________________________

Должность      			 (Ф.И О)

произвели________________________________________________  приборов учета электроэнергии

плановая, внеплановая, инструментальная проверка, осмотр

Потребитель __________________________________________________________________________

№ договора ________________ Наименование объекта ____________________________________ Адрес объекта _____________________________________________ Последняя проверка__________

Время проверки _______________Учёт установлен в_________________________________________

Данные приборов учета:

Электросчетчик: тип_______________________№______________________показания___________

номинал тока _________класс точности ______значность______ поверка: _______ год_____ квартал, следующая поверка_________ Трансформаторы тока: Тип____________, расчетный коэффициент________, номинал_______/5, поверка __________ (год, квартал), следующая поверка______. Трансформаторы напряжения: Тип___________, расчетный коэффициент__________, номинал ___________/100, поверка ___________ (год, квартал), следующая поверка_________.

Вводной аппарат: тип_______________ номинал _____________. Фото №______________________

Пломбы на ___________________________________ №_______________________________________

электросчётчике, т/тока, шкафе учёта, вводном автомате

в кол-ве ______шт. сняты для осмотра учёта.

В результате проверки __________________________№______________ поверка________ выявлено:

(чем производилась проверка)

Нагрузка в силовой цепи	    Ф-А _______ А, Ф-В ________ А, Ф-С ________ А, ноль______ А.

Нагрузка во вторичной цепи   Ф-А _______ А, Ф-В ________ А, Ф-С ________ А, ноль______ А.

Напряжение			    Ф-А _______ В, Ф-В ________ В, Ф-С _________ В.

COS φ                                       Ф-А _______, Ф-В ________, Ф-С ______, мощность ____________кВт          (заполняется при проверки эталонным прибором)

Количество импульсов на 1кВт*ч ____________, расчетное время одного импульса___________, фактическое время___________ (заполняется при проверки секундомером)

Схема электроснабжения

Выявленные нарушения: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опломбировано (указать тип, номера пломб):

Электросчетчик_______________________ Вводной автомат ______________________________

Трансформаторы тока ___________________________________ Шкаф учета ________________

_____________________________________________________________________________________

Пломбы сданы на сохранность Потребителю.

ООО «КЭнК___________________________________________________________________________

Потребитель ________________ (_________________________________________________________)

подпись		 	должность	                                                            ФИО

# Text boxes

Российская Федерация

Кемеровская область

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская электросетевая компания»

Филиал «Электросеть г. Осинники»

652800, г. Осинники,

пер. Комсомольский, 11 А

Цент обслуживания клиентов

8(38471)5-38-60, 8-962-734-03-78

Оперативно-диспетчерская служба

8(384715-28-21